## OCT-2016
O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES
OCTUBRE DEL 2016, GASTOS MENORES A $12,500.00
ORDEN DE COMPRA | FECHA | FUNDAMENTO LEGAL | MONTO | NOMBRE DEL GANADOR | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | CONCEPTO
314 | 2016-10-04 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 4872 | SANABRIA CORPORATIVO MEDICO S.A. DE C.V. | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 SERVICIO. REPARACION DE UNIDAD ELECTROQUIRURGICA. MARCA CONMED, MODELO SYSTEM 5000 N° DE SERIE:14GGP066, N° DE INV:HFAA0401070-11-066-001313. DEL AREA DE TOCO-CIRUGIA. CONSISTE EN: REPARACION DE CIRCUITO DE TARJETA PRINCIPAL Y CALIBRACION GENERAL LLEVADO A CABO EN PLANTA POR PRESENTAR FALLAS DE BLOQUEO EN EL MISMO SISTEMA PRINCIPAL, DERIVADO DE UN CAMBIO BRUSCO EN LA ALIMENTACION.
315 | 2016-10-04 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 11600 | SERVICIOS DE INGIENERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 5 DIAS SERVICIO DE RENTA DE VENTILADOR ALTA FRECUENCIA PARA PACIENTE ABRAHAM GONZALO GALLEGOZ FRANCO CON REGISTRO 16133550 PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2016.
316 | 2016-10-05 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 3909.29 | CONTRO ISADE S.A. DE C.V. | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 SERVICIO. REPARACION DE MANGUERA BLINDADA DE EN ACERO INOXIDABLE DE 2"X1.30 MTS. CON SOLDADURA EN ACERO AL CARBON, CONEXIONES Y TUERCA UNION.
325 | 2016-10-24 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 7586.4 | ALEJANDRO MARTINEZ ALONSO | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 SERVICIO. A MONITOR HEWLETT PACKARD L 1706. N° DE INV: HFAA 040111210-015-00093. CONSISTE EN: MANTENIMIENTO,LIMPIEZA,REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL,AJUSTES Y REVISION EN GENERAL, SERVICIO: URGENCIAS PEDIATRIA. 1 SERVICIO. A IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET P3015. N° DE INV: HFAA 0401049-10-012-000508. CONSISTE EN: MANTENIMIENTO,LIMPIEZA,REPARACION DEL FUSOR , CAMBIO DE SENSOR DETECTOR DE DOCUMENTOS. AJUSTES Y REVISION GENERAL. SERVICIO: ORTOPEDIA. 1 SERVICIO. A IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET. N° DE INV: HFAA 0403013-10-012-000005. CONSISTE EN: MANTENIMIENTO,LIMPIEZA,REPARACION DE TARJETA PRINCIPAL,ALIMENTACION DEL PAPEL AJUSTES Y REVISION EN GENERAL.SERVICIO: ESTANCIA INFANTIL. 1 SERVICIO. A IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET P8000. N° DE INV: HFAA 0405180-02767. CONSISTE EN: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA,REPARACION DEL KIT DEL FUSOR, AJUSTES Y REVISION EN GENERAL. SERVICIO CEUCONDIS. 1 SERVICIO. A IMPRESORA HEWLETT PACKARD LASER JET 400. N° DE INV: HCDG0205001-10-012-002938. CONSISTE EN: MANTENIMIENTO, LIMPIEZA, REPARACION DE KIT DEL FUSOR, AJUSTES Y REVISION EN GENERAL. SERVICIO: COMUNICACION SOCIAL.
328 | 2016-10-27 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 1566.6 | DAVID ANTONIO ESPINOZA ORTEGA | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 PIEZA. INSTALACION DE CRISTAL CLARO DE 6mm RAYADO DE 10 cm,CON MEDIDA DE .90X2.00 Y REPARACION DE PIVOTE, EN AREA DE LABORATORIO DE ROBOTICA.
329 | 2016-10-28 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 2984 | DAVID ANTONIO ESPINOZA ORTEGA | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 PIEZA. INSTALACION DE CRISTAL DE 6 mm CON PELICULA DE SEGURIDAD CON MEDIDA .85X2.85 EN AREA DE HELIPUERTO.
330 | 2016-10-28 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 4993.8 | INTELSE S.A. DE C.V. | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 1 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO CONMUTADOR PANASONIC MODELO EMSS336. RESGUARDO # HFAA 0401036-09-005-000001. CONSISTE EN: REPARACION DE FUENTE DE PODER DEL GABINETE 02 EN LAS ETAPAS DE POTENCIA. (RECTIFICADOR DE POTENCIA, TRANSFORMADOR PRINCIPAL.) ETAPA DE OSCILACION. (TRANSFORMADOR SECUBNDARIO,CIRCUITO GENERADOR DE OSCILACIONES) ETAPA DIVISORA DE VOLTAJES (+15,-15,+5,-5, Y +12) SE EFECTUARON PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
331 | 2016-10-28 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 1770 | SUPER RUEDAS DE MEXICO S.A. DE C.V. | ANTIGUO HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE | 12 SERVICIOS. MONTAJE. 12 SERVICIOS. VALVULAS. 12 SERVICIOS. BALANCEOS. 3 SERVICIOS. ALINEACION. FORD ECONOLINE, PLACAS JGH-3703, MODELO-2008, SERIE-IFTNE14W38DA62248. FORD ECONOLINE, PLACAS JHZ-3048, MODELO-2009, SERIE-IFTNE14W09DA41553. FORD ECONOLINE, PLACAS JHZ-2951, MODELO 2011, SERIE-IFTNE1EW9BDB08025.
406 | 2016-10-10 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 4005.29 | BARAJAS VAZQUEZ ESTEBAN ALEJANDRO | NUEVO HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE COMPUTO: 1. 01 IMPRESORA HP LASERJET 2035 UBICADA EN HOSPITALIZACION PISO 7 NO. INV. HJIM0501308-10-012-000076 CONSISTE EN AJUSTE DE PELICULA DE FIJADO, AJUSTE DE RODILLO DE PRESION FIJADO, AJUSTE DE BUJES FIJADO, AJUSTE DE GOMA BANDEJA 2, LIMPIEZA DE EQUIPO. 2. 01 IMPRESORA HP LASERJET 2055 UBICADO EN PATOLOGIA CLINICA BANCO DE SANGRE NO. INV. HJIM0501507-10-012-000209 CONSISTE EN AJUSTE DE PELICULA FIJADO, AJUSTE DE RODILLO DE PRESION FIJADO, AJUSTE BUJES FIJADO, AJUSTE DE GOMA BANDEJA 2, AJUSTE LIMPIEZA EQUIPO. 3. 01 IMPRESORA HP LASERJET 2055 UBICADO EN SERVICIO MEDICO DE EMPLEADOS NO. INV. 05-215-11-207 CONSISTE EN AJUSTE DE PELICULA DE FIJADO, AJUSTE DE GOMA BANDEJA 2, AJUSTE DE BUJES FIJADO, LIMPIEZA DE EQUIPO.
409 | 2016-10-13 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 913.21 | TERMALUB SA DE CV | NUEVO HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO: SERVICIO DE LUBRICACION. REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO. ROTACION DE LLANTAS. VW BORA 2011 PLACAS JHB8184 NUMERO DE SERIE 3VWJG11K59M152773
410 | 2016-10-13 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 2548.15 | TERMALUB SA DE CV | NUEVO HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO: SERVICIO DE LUBRICACION Y HOLOGRAMA. LAVADO DE MOTOR CHASSIS, PULIDO Y ENCERADO DE CARROCERIA. REVISION DE FRENOS DELANTEROS, TRASEROS, SUSPENSION Y SUSPENSION. FORD ECONOLINE 2012 PLACAS JT00133 NUMERO DE SERIE 1FTNE1EW2CDA46260
415 | 2016-10-26 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 4060 | BEMET INGENIERIA Y EQUIPO MEDICO S.A. DE C.V | NUEVO HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I. MENCHACA | 1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MEDICO CAMA SILLON PARA PARTO MARCA BORCAD, MODELO AVE, SERIE 757, INVENTARIO HJIM0501405-11-537-000838, DEL AREA DE TOCOCIRUGIA, EL CUAL CONSISTE EN: REPARCION DE PIEZAS DAÑADAS, REALIZAR LIMPEZA INTERNA Y EXTERNA, REVISION DE FUENTE DE ALIMENTACION, REVISION DE ESTADO DE LOS MOTORES, REVISION DE CABLES Y CONECTORES ELECTRICOS, REVISION DE CONTROLES ELECTRICOS, REALIZAR AJUSTE Y CALIBRACION, REALIZAR TEST DE PRUEBAS FUNCIONALES.
174 | 2016-10-10 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 6876.48 | JTC AUTOMOTIVE S.A DE C.V. | DIRECCION GENERAL. | 1-SERVICIO DEREPARACION DE VALERO MAZA 1-SERVICIO DE REPARACION DE SOPORTES DE MOTOR DERECHO 1-SERVICIO DE REPARACION DE SOPORTE DE MOTOR INFERIOR 1-SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE LIMPIA ARABRISAS 1-SERVICIO DE AFINACION MAYOR VEHICULO NISSAN STURU MOD 2000 PLACAS JCA 8175 SERIE 3N1EB31S6YL168020
175 | 2016-10-21 | ARTICULO 8 FRACCION I, LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJA | 4330.09 | OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE C.V. | DIRECCION GENERAL. | 1-SERVICIO DE REVICION DE FRENOS EN GENERAL Y ENCENDIDO PARPADEA MUCHO EL TABLERO 1-SERVICIO DE REPARACION DE BALATAS DELANTERAS 1-SERVICIO DE REPARACION DE BALATAS TRASERAS VEHICULO TOYOTA RAV4 MODELO 2014 PLACAS JLR-2952 SERIE:2T3RF4EVXEW181306